## Blad1
År |  | Var | Vad
2024 | Invändigt |  | Byte belysning i hela fastigheten (LED)
2024 | Installationer | Tvättstuga | Byte torktumlare (Norrtullsgatan 9)
2024 | Invändigt | Dörrar. Utrymmen | Dörrar till elrum
2024 | Installationer | System | Rengöring värmeväxlare
2024 | Mark |  | Slamsugning/rengöring brunnar på innergård(under altaner)
2025 | Invändigt | Dörrar. Utrymmen | Byte trädörrblad källaren
2025 | Fasader | Balkong/terrass | Målning balkongräcken
2025 | Fasader | Balkong/terrass | Målning balkongskärmar
2025 | Fasader | Balkong/terrass | Målning hel balkongplatta
2025 | Installationer | Eldstäder | Provtryckning av rökkanaler/eldstäder
2025 | Mark |  | Slamsugning/rengöring brunnar på innergård(under altaner)
2026 | Mark |  | Slamsugning/rengöring brunnar på innergård(under altaner)
2026 | Installationer | System | Stamspolning lokaler(Ej McLarens)
2027 | Tak | Tak | Målning takplåt med Noxyde
2027 | Invändigt | Kontroller/Besiktningar | Obligatorisk Ventilationskontroll (OVK)
2027 | Mark |  | Slamsugning/rengöring brunnar på innergård(under altaner)
2028 | Installationer | Tvättstuga | Byte tvättmaskin 10 kg (Norrtullsgatan 9, 11, 13)
2028 | Mark |  | Slamsugning/rengöring brunnar på innergård(under altaner)
2028 | Installationer | System | Stamspolning
2029 | Invändigt | Belysning | Byte belysning
2029 | Installationer | Tvättstuga | Byte torktumlare (Norrtullsgatan 13)
2029 | Invändigt | Allmänna utrymmen | Målning trapphus
2029 | Mark |  | Slamsugning/rengöring brunnar på innergård(under altaner)
2029 | Invändigt | Allmänna utrymmen | Underhåll träräcken
2030 | Fasader | Balkong/terrass | Byte alu.balkongdörrar
2030 | Installationer | Avvattningssytem | Byte stuprör av alu.zink
2030 | Installationer | Eldstäder | Byte takfläkt (Eldstäder)
2030 | Installationer | Tvättstuga | Byte torkskåp 5 kg
2030 | Invändigt | Kontroller/Besiktningar | Energideklaration
2030 | Fasader | Fasad | Målning fasad
2030 | Mark |  | Slamsugning/rengöring brunnar på innergård(under altaner)
2030 | Invändigt | Hyresbostad | Underhåll av ytskikt
2031 | Invändigt | Övrigt | Radonmätning
2031 | Mark |  | Slamsugning/rengöring brunnar på innergård(under altaner)
2031 | Installationer | System | Stamspolning lokaler(Ej McLarens)
2032 | Installationer | Hiss | Byte komplett linhiss
2032 | Mark |  | Slamsugning/rengöring brunnar på innergård(under altaner)
2033 | Invändigt | Kontroller/Besiktningar | Obligatorisk Ventilationskontroll (OVK)
2033 | Installationer | Eldstäder | Provtryckning av rökkanaler/eldstäder
2033 | Mark |  | Slamsugning/rengöring brunnar på innergård(under altaner)
2033 | Installationer | System | Stamspolning
2034 | Installationer | System | Rengöring värmeväxlare
2034 | Mark |  | Slamsugning/rengöring brunnar på innergård(under altaner)
2035 | Fasader | Dörrar entré | Byte entréportar
2035 | Fasader | Garage/parkering | Byte garageport
2035 | Installationer | System | Byte takfläkt
2035 | Installationer | Tvättstuga | Byte Torktumlare(Nortullsgatan 11)
2035 | Installationer | System | Ny fjärrvärmecentral
2035 | Installationer | Passersystem | Nytt Passersystem
2035 | Mark |  | Slamsugning/rengöring brunnar på innergård(under altaner)
2035 | Mark | Utemiljö | Takfönsterkupol
2036 | Installationer | Energicentral | Byte avgasare
2036 | Installationer | Energicentral | Byte avgasare
2036 |  |  | MAG250 grovrengörare
2036 | Invändigt | Källare | Renovering källarutrymmen, väggar + golv
2036 | Mark |  | Slamsugning/rengöring brunnar på innergård(under altaner)
2036 | Installationer | System | Stamspolning lokaler(Ej McLarens)
2037 | Fasader | Balkong/terrass | Målning balkongräcken
2037 | Fasader | Balkong/terrass | Målning balkongskärmar
2037 | Mark |  | Slamsugning/rengöring brunnar på innergård(under altaner)
2038 | Mark |  | Slamsugning/rengöring brunnar på innergård(under altaner)
2038 | Installationer | System | Stamspolning
2039 | Installationer | Tvättstuga | Byte torktumlare (Norrtullsgatan 9)
2039 | Invändigt | Kontroller/Besiktningar | Obligatorisk Ventilationskontroll (OVK)
2039 | Mark |  | Slamsugning/rengöring brunnar på innergård(under altaner)
2040 | Fasader | Fönster | Byte alu.fönster
2040 | Fasader | Fönster | Byte fönsterbleck
2040 | Tak | Tak | Byte takplåt alu.zink
2040 | Invändigt | Kontroller/Besiktningar | Energideklaration
2040 | Mark |  | Slamsugning/rengöring brunnar på innergård(under altaner)
2041 | Installationer | System | Byte termostat & ventil (Radiator)
2041 | Fasader | Balkong/terrass | Målning hel balkongplatta
2041 | Installationer | Eldstäder | Provtryckning av rökkanaler/eldstäder
2041 | Invändigt | Övrigt | Radonmätning
2041 | Mark |  | Slamsugning/rengöring brunnar på innergård(under altaner)
2041 | Installationer | System | Stamspolning lokaler(Ej McLarens)
2042 | Mark |  | Slamsugning/rengöring brunnar på innergård(under altaner)
2043 | Installationer | Tvättstuga | Byte tvättmaskin 10 kg (Norrtullsgatan 9, 11, 13)
2043 | Mark |  | Slamsugning/rengöring brunnar på innergård(under altaner)
2043 | Installationer | System | Stamspolning
2044 | Installationer | Tvättstuga | Byte torktumlare (Norrtullsgatan 13)
2044 | Invändigt | Allmänna utrymmen | Målning trapphus
2044 | Installationer | System | Rengöring värmeväxlare
2044 | Mark |  | Slamsugning/rengöring brunnar på innergård(under altaner)
2044 | Invändigt | Allmänna utrymmen | Underhåll träräcken
2045 | Installationer | Avvattningssytem | Byte hängrännor av alu.zink
2045 | Installationer | Brand | Byte röklucka trapphus
2045 | Invändigt | Dörrar. Utrymmen | Byte ståldörr
2045 | Invändigt | Kontroller/Besiktningar | Obligatorisk Ventilationskontroll (OVK)
2045 | Invändigt | Garage/parkering | Renovering garage
2045 | Mark |  | Slamsugning/rengöring brunnar på innergård(under altaner)
2046 | Mark |  | Slamsugning/rengöring brunnar på innergård(under altaner)
2046 | Installationer | System | Stamspolning lokaler(Ej McLarens)
2047 | Mark |  | Slamsugning/rengöring brunnar på innergård(under altaner)
2048 | Mark |  | Slamsugning/rengöring brunnar på innergård(under altaner)
2048 | Installationer | System | Stamspolning
2049 | Fasader | Balkong/terrass | Målning balkongräcken
2049 | Fasader | Balkong/terrass | Målning balkongskärmar
2049 | Installationer | Eldstäder | Provtryckning av rökkanaler/eldstäder
2049 | Mark |  | Slamsugning/rengöring brunnar på innergård(under altaner)
2050 | Installationer | Tvättstuga | Byte torkskåp 5 kg
2050 | Installationer | Tvättstuga | Byte Torktumlare(Nortullsgatan 11)
2050 | Invändigt | Kontroller/Besiktningar | Energideklaration
2050 | Fasader | Fasad | Målning fasad
2050 | Mark |  | Slamsugning/rengöring brunnar på innergård(under altaner)
2051 | Installationer | Energicentral | Byte avgasare
2051 | Installationer | Energicentral | Byte avgasare
2051 | Fasader | Dörrar. Utrymmen | Dörr föreningslokal(f.d Mynthandlaren)
2051 |  |  | MAG250 grovrengörare
2051 | Invändigt | Kontroller/Besiktningar | Obligatorisk Ventilationskontroll (OVK)
2051 | Invändigt | Övrigt | Radonmätning
2051 | Mark |  | Slamsugning/rengöring brunnar på innergård(under altaner)
2051 | Installationer | System | Stamspolning lokaler(Ej McLarens)
2052 | Mark |  | Slamsugning/rengöring brunnar på innergård(under altaner)
2053 | Mark |  | Slamsugning/rengöring brunnar på innergård(under altaner)
2053 | Installationer | System | Stamspolning
2054 | Installationer | Tvättstuga | Byte torktumlare (Norrtullsgatan 9)
2054 | Installationer | System | Rengöring värmeväxlare
2054 | Invändigt | Källare | Renovering källarutrymmen, väggar + golv
2054 | Mark |  | Slamsugning/rengöring brunnar på innergård(under altaner)
2055 | Installationer | Eldstäder | Byte takfläkt (Eldstäder)
2055 | Invändigt | Dörrar. Utrymmen | Byte trädörrblad källaren
2055 | Installationer | System | Ny fjärrvärmecentral
2055 | Mark |  | Slamsugning/rengöring brunnar på innergård(under altaner)
2056 | Mark |  | Slamsugning/rengöring brunnar på innergård(under altaner)
2056 | Installationer | System | Stamspolning lokaler(Ej McLarens)
2057 | Fasader | Balkong/terrass | Målning hel balkongplatta
2057 | Tak | Tak | Målning takplåt med Noxyde
2057 | Invändigt | Kontroller/Besiktningar | Obligatorisk Ventilationskontroll (OVK)
2057 | Installationer | Eldstäder | Provtryckning av rökkanaler/eldstäder
2057 | Mark |  | Slamsugning/rengöring brunnar på innergård(under altaner)
2058 | Installationer | Tvättstuga | Byte tvättmaskin 10 kg (Norrtullsgatan 9, 11, 13)
2058 | Mark |  | Slamsugning/rengöring brunnar på innergård(under altaner)
2058 | Installationer | System | Stamspolning
2059 | Invändigt | Belysning | Byte belysning
2059 | Installationer | Tvättstuga | Byte torktumlare (Norrtullsgatan 13)
2059 | Invändigt | Allmänna utrymmen | Målning trapphus
2059 | Mark |  | Slamsugning/rengöring brunnar på innergård(under altaner)
2059 | Installationer | Stammar | Stambyte inkl. VA-Stammar
2059 | Invändigt | Allmänna utrymmen | Underhåll träräcken
2060 | Fasader | Balkong/terrass | Byte alu.balkongdörrar
2060 | Installationer | System | Byte takfläkt
2060 | Invändigt | Kontroller/Besiktningar | Energideklaration
2060 | Mark |  | Slamsugning/rengöring brunnar på innergård(under altaner)
2061 | Installationer | System | Byte stamventiler (Radiatorkrets)
2061 | Installationer | System | Byte termostat & ventil (Radiator)
2061 | Fasader | Balkong/terrass | Målning balkongräcken
2061 | Fasader | Balkong/terrass | Målning balkongskärmar
2061 | Invändigt | Övrigt | Radonmätning
2061 | Mark |  | Slamsugning/rengöring brunnar på innergård(under altaner)
2061 | Installationer | System | Stamspolning lokaler(Ej McLarens)
2062 | Mark |  | Slamsugning/rengöring brunnar på innergård(under altaner)
2063 | Invändigt | Kontroller/Besiktningar | Obligatorisk Ventilationskontroll (OVK)
2063 | Mark |  | Slamsugning/rengöring brunnar på innergård(under altaner)
2063 | Installationer | System | Stamspolning
2064 | Invändigt | Dörrar. Utrymmen | Dörrar till elrum
2064 | Installationer | System | Rengöring värmeväxlare
2064 | Mark |  | Slamsugning/rengöring brunnar på innergård(under altaner)
2065 | Fasader | Dörrar entré | Byte entréportar
2065 | Fasader | Garage/parkering | Byte garageport
2065 | Installationer | Tvättstuga | Byte Torktumlare(Nortullsgatan 11)
2065 | Installationer | Eldstäder | Provtryckning av rökkanaler/eldstäder
2065 | Mark |  | Slamsugning/rengöring brunnar på innergård(under altaner)
2066 | Installationer | Energicentral | Byte avgasare
2066 | Installationer | Energicentral | Byte avgasare
2066 |  |  | MAG250 grovrengörare
2066 | Mark |  | Slamsugning/rengöring brunnar på innergård(under altaner)
2066 | Installationer | System | Stamspolning lokaler(Ej McLarens)
2067 | Mark |  | Slamsugning/rengöring brunnar på innergård(under altaner)
2068 | Mark |  | Slamsugning/rengöring brunnar på innergård(under altaner)
2068 | Installationer | System | Stamspolning
2069 | Installationer | Tvättstuga | Byte torktumlare (Norrtullsgatan 9)
2069 | Invändigt | Kontroller/Besiktningar | Obligatorisk Ventilationskontroll (OVK)
2069 | Invändigt | Garage/parkering | Renovering garage
2069 | Mark |  | Slamsugning/rengöring brunnar på innergård(under altaner)
2070 | Fasader | Fönster | Byte fönsterbleck
2070 | Installationer | Tvättstuga | Byte torkskåp 5 kg
2070 | Invändigt | Kontroller/Besiktningar | Energideklaration
2070 | Fasader | Fasad | Målning fasad
2070 | Mark |  | Slamsugning/rengöring brunnar på innergård(under altaner)
2071 | Invändigt | Övrigt | Radonmätning
2071 | Mark |  | Slamsugning/rengöring brunnar på innergård(under altaner)
2071 | Installationer | System | Stamspolning lokaler(Ej McLarens)